## Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в своїх домівках!

## Сектор з питань охорони праці Подільської РДА звертає увагу мешканців району на те, що при зниженні температури повітря різко зростають кількість і загроза виникнення пожеж через необережне використання електрообігрівачів та опалювальних приборів, їхню несправність, короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж тощо.

## Справна електромережа – гарантія затишку у вашій оселі. Немає більшої цінності на землі, ніж людина її життя та здоров’я. І якщо на виробництві для захисту людини від небезпеки існує система охорони праці, то у побуті кожен повинен сам подбати про свою безпеку. Електропроводка в заміському будинку або в міській квартирі – справа дуже відповідальна, яка потребує високого професіоналізму. Навіть один погано затягнутий контакт може надалі стати причиною пожежі, а невірно приєднаний провід здатний важко травмувати господарів або призвести до ушкодження коштовної техніки.

## Будь-яка несправність в електропроводці і порушення правил її експлуатації призводить до пожежі. Особливо небезпечне коротке замкнення, яке виникає при сполученні двох проводів з оголеними ділянками (з пошкодженою ізоляцією). При цьому проводи дуже нагріваються, виникає іскріння і захисна ізоляція проводів спалахує. Але у наших домівках є надійні охоронці від короткого замкнення – електрозапобіжники. Тому, якщо електрозапобіжники вийшли з ладу, їх необхідно замінити новими, заводськими, але ні в якому разі не робити саморобних вставок. Вставки у випадку підвищення в електромережі напруги і у випадку короткого замикання не розімкнуть електричне коло, не знеструмлять електромережу у квартирі.

## Часто до короткого замкнення і пожежі призводить перевантаження електромережі в результаті одночасного включення в мережу, особливо в одну розетку, декілька електроприладів. Слідкуйте, щоб проводи зовнішньої електролінії були натягнуті і не торкалися один одного, а на вводі у приміщення - взяті в ізоляційні трубки. Шнури до електроприладів, а також штепсельні вилки і розетки повинні бути справні. Необхідність ремонту побутових електроприладів вдома визначаєте ви самі. Правило тут одне: несправний прилад - експлуатувати небезпечно. За усім цим – життя та здоров’я, добробут і безпека  Ваше і ваших близьких!

## Використовуючи електрообігрівачі перевірте справність електропроводки, щитків, розеток та штепсельних вилок приладів. Не варто користуватися саморобними та кустарно виготовленими електрообігрівачами. Пам’ятайте, що найбільшу кількість пожеж спричиняють саме вони. Пожежі через виникненні коротких замикань, перевантаження електродвигунів, освітлювальних та силових мереж внаслідок великих місцевих опорів, роботу несправних або залишених без нагляду електронагрівальних приладів складають більше 25% усіх випадків.

## Виходячи з приміщення, не забудьте вимкнути електроосвітлення та електроприлади, які не можна залишати без нагляду.

## У випадку пожежі негайно телефонуйте в рятувальну службу за телефоном “101”.

## Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки в своїх домівках! У більшості випадках причиною виникнення будь-яких пожеж є недбалість. Не допустить, щоб лихо прийшло у вашу оселю!