м. Київ                       						«19» липня 2022 р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення тендеру

(далі – „Оголошення”)

Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м.Києві (далі – «Замовник») оголошує тендер на закупівлю медичного обладнання.

Опис позиції до закупівлі

| № | ЛОТ | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОТ 1 | Стерилізатор з контейнерами. |  | Згідно додатку 2 |
| 1 | ЛОТ 2 | Відкашлювач |  | Згідно додатку 3 |
| 2 | ЛОТ 3 | Помпа та системи для ентерального харчування |  | Згідно додатку 4 |
| 3 | ЛОТ 4 | Портативний медичний аспіратор |  | Згідно додатку 5 |
| 4 | ЛОТ 5 | Ноші медичні |  | Згідно додатку 6 |
| 5 | ЛОТ 6 | Ліжко медичне функціональне |  | Згідно додатку 7 |
| 6 | ЛОТ 7 | витратні/одоразові медичні матеріали |  | Згідно додатку 8 |
| 7 | ЛОТ 8 | Крісло-каталка та посилений інвалідний візок |  | Згідно додатку 9 |
| 8 | ЛОТ 9 | # Пульсоксиметр |  | Згідно додатку 10 |

Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. Києві залишає за собою право, при необхідності, здійснювати додатково закупівлю протягом 2022 року.

Місце поставки: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою:  м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Термін поставки: 21 день з дня отримання 50% передплати.

Кваліфікаційні вимоги:

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з досвідом роботи не менше 2-х років. | - Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності. - Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Безготівковий розрахунок | Цінова пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та умов доставки |
| Юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Лист-гарантія на бланку учасника (за наявності бланка) |
| Юридична особа протягом останніх трьох років не притягувалася до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) |  |
| Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку |  |
| Юридична особа, яка є учасником, не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) |  |

Інша інформація:

- Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

- Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право здійснювати закупівлі лотами та змінювати кількість закупівлі у кожному лоті по кожній позиції в залежності від реального фінансування.

- Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку, та 50% пост оплати по факту підписання відповідних накладних.

Склад тендерної пропозиції:

- Тендерна пропозиція у формі Додатка 1, Додатка 2, Додатка 3, Додатка 4, Додатка 5, Додатка 6,  Додатка 7,  Додатка 8, Додатка 9; Додатка 10.

- Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;

- Будь-які інші документи, що, на думку учасника тендеру, можуть бути корисними у прийнятті рішення (листи-рекомендації, тощо).

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: podil-kyiv@redcross.org.ua або м. Київ 04070, Контрактова площа,12 , до  03.08.2022року.

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

- Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або кур‘єрською поштою. Тендерні пропозиції, що надійдуть електронною поштою розглядатися не будуть.

- Всі копії будь-яких документів, що включаються в тендерну пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи, які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).

- Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

- Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.

- Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 60 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерною пропозиції.

- Тендерна пропозиція має бути поміщеною у конверт формату А4, який на лініях склеювання має бути промаркований печаткою (за наявності) учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття організацією тендерних пропозицій.

- На конверті має бути зазначено: ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР на закупівлю медичного обладнання. НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 11-00 04 серпня  2022 року.

- У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не розкривається і може бути повернутий організацією на адресу відправника.

- До участі у оцінці тендерних пропозицій Комісією Організатора допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.

- Витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції Учасник несе самостійно. Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому числі і у разі відхилення пропозиції, відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

- Участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати тендеру буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- Пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- Учасник тендеру бере на себе всі витрати, пов'язані з підготовкою і подачею своєї заявки. Замовник ні за яких обставин не несе відповідальності або зобов'язань за ці витрати, незалежно від способу проведення і результату тендера.

- Учасник тендеру зобов'язується детально ознайомитися з усіма інструкціями, умовами, формами, термінами і специфікаціями, викладеними оголошені. Помилки в наданій інформації є особистою відповідальністю учасника.

- Учасник не використовує працю дітей, забезпечує гідні умови праці та соціальні права, а також дотримується екологічних норм.

Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

м. Київ, 04070, Контрактова площа,12 (вхід з двору), Подільська районна організація  Товариства Червоного Хреста України в м.Києві

Приймання пропозицій, які подаються учасниками, здійснюється з понеділка по п‘ятницю з 10 год. 00 хв. до  16 год. 00 хв.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

«03» серпня  2022 року.

РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ ВІДБУДЕТЬСЯ:

«04» серпня 2022 року об 11 год. 00 хв., за адресою:  04070, м. Київ, Контрактова площа,12  (якщо інше не буде передбачено внутрішнім розкладом).

У процедурі розкриття тендерних пропозицій можуть приймати участь всі учасники, які подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники (при собі мати документи, що посвідчують повноваження та особу). Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді тендерної пропозиції. У разі присутності просимо попередити про це завчасно для можливості повідомлення при зміні часу розгляду пропозицій.

Методика обрання переможця тендеру. Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним Комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій на наступному засіданні Тендерного Комітету обирається тендерна пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який подав таку тендерну пропозицію, оголошується переможцем тендеру.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 7 робочих днів з дати відкриття тендерних пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у тендерних пропозиціях, не більше ніж на 7 днів. Результати процедури закупівлі будуть оприлюднені не пізніше 7 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення інформації на сайті Товариства або розсилки повідомлення по e-mail.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або  зміни вартості послуг, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету					Захарчук Л.М.

Додаток 1 до Тендерної пропозиції

на закупівлю медичного обладнання.

Прохання заповнити цю сторінку. Вона має бути першою в Вашій тендерній пропозиції

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Назва компанії:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Повна юридична адреса:……………………………..

…………………..………………………………………………………………………...........................

Повна фактична адреса:…………………………………..

………………………………………………………………………………………….............................

Контактна особа:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Тел. номер:…………………………………………………………………...

Моб. тел. номер:……………..……………………………………………..........

Електронна адреса: …………………………………………………………………………..

Термін дії тендерної пропозиції становить 60 днів

Місце: ……………………

Дата:......  /  …...  /  .…..

…………………………………………………………………………………………………….

Місце підпису та печатки керівника або уповноваженої особи компанії

Додаток 2 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення                                                                                                  тендеру на закупівлю

медичного обладнання.

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот № 1 – Стерилізатор з контейнерами.

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість (грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низькотемпературний етиленоксидний газовий стерилізатор Axis 400 /Туреччина | 1 |  |  |
| 2 | Контейнери Axis Steril Jet- Standard виробник «Axis»/Туреччина. | 3 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 3 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю медичного обладнання

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот № 2 - Відкашлювач

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість (грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відкашлювач-перкусор ComfortCoughII Інтра/екстрапульмональна перкусія з частотою 1-780 циклів за хвилину; ■ Тривалість вдиху/видиху/паузи 0-5 сек.; ■ 3 рівні дихального потоку Low/Medium/High; ■ Великий кольоровий дисплей 7” з відображенням пікової швидкості кашлю, дихального об'єму, сатурації SpO2 та пульсу при використанні з датчиком пульсоксиметрії (опція); Меню управління Comfort Cough ll ■ Налаштування та збереження в пам'яті до 9 режимів роботи одночасно; ■ Запис параметрів терапії на SD-карту 8 Гб, аналіз даних у спеціалізованому ПЗ; ■ Можливість роботи з маскою, мундштуком, трахеостомічною трубкою, віброжилетом. | 1 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 4 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю

медичного обладнання.

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот № 3 – Помпа та системи для ентерального харчування

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість пропозиції(грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помпа/насос для ентерального харчування 1.Функція налаштування швидкості і об'єму інфузії задовольняє усім клінічним вимогам 2. Працює з різними типами ентерального харчування, сприяє відновленню функції шлунково-кишкового тракту 3. Безліч функцій безпеки, дистанційний контроль дії обладнання 4. Безперервне харчування із вибором швидкості введення; 5. Безперервне харчування з вибором обсягу/часу; 6. Переривчасте інтервальне харчування/болюсне введення. | 2 |  |  |
| 2 | Система ентерального живлення для насоса з мішком універсальна | 100 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 5 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю

медичного обладнання.

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот № 4 - Портативний медичний аспіратор

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість пропозиції(грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативний медичний аспіратор - Місткість (об'єм: 1 л) із системою перепускного клапана для рідини. - 6x10 силіконові трубки (автоклавовані), довжина 140 см + конічний з'єднувач (ø 8-9-10 мм). - Антибактеріальний та гідрофобний фільтр (для одного пацієнта). - Канюля CH20. - Шнур живлення. | 2 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 6 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю

медичного обладнання

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Лот № 5 - Ноші медичні

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість пропозиції(грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноші медичні «БІОМЕД» В13 для транспортування тяжкохворих дітей в межах медичного закладу в зручному функціональному для пацієнта положенні з регулюванням висоти та положення, з поручнями зі зйомними ношами. | 1 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 7 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю

медичного обладнання

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот № 6 – Ліжко медичне функціональне

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість пропозиції(грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медичне ліжко з туалетом і функцією бічного перевороту на електроприводі Медичне ліжко має такі функції: 1. Підйом спинки 2. Опускання або підйом ножний (тазостегнової) секції щодо рівня ліжка 3. Функція кардіо-крісло 4. Бічний переворот (на лівий і на правий бік) 5. Туалет (санітарне оснащення) 6. Швидкоз'ємні узголів'я і підніжжя 7. Складні бічні огородження по обидва боки 8. Колеса з фіксаторами (гальмами) У комплектацію входить: - Ліжко; - Медичний матрац; - Судно (туалет); - Бічні огорожі; - Ізголів'я; - Підніжжя; - Ванночка для миття голови - Столик накладний. | 2 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 8 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю

медичного обладнання

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот № 7 – витратні/одоразові медичні матеріали

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість пропозиції(грн. з/без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка стандартна для відсмоктувача | 100 |  |  |
| 2 | Насадка носова для аспірації | 400 |  |  |
| 3 | Фільтр для відсмоктувача | 400 |  |  |
| 4 | Маска киснева для дітей | 200 |  |  |
| 5 | Маска киснева medicare ( для дорослих) | 100 |  |  |
| 6 | Дитяча маска для інгалятора і небулайзера | 200 |  |  |
| 7 | Канюля назальная педіатрична / Medicare | 200 |  |  |
| 8 | Канюля назальна киснева для дорослих | 100 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 9 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю

медичного обладнання

Найменування учасника _______________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лот № 8 - Крісло-каталка та посилений інвалідний візок

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість пропозиції(грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крісло-каталка для транспортування пацієнтів.. для душу та туалету. Максимальне навантаження: 150 Тип і розмір колес: Передні колеса поворотні, діаметр 200 мм. Тип коляски: крісла-каталки Підніжки: відкидні, знімні Підлокітники: стаціонарні Тип спинки: звичайна Тип рами: нескладна... Глибина сидіння: 470 мм Розміри: 900 х 550 х 950 мм Ширина сидіння: 450 мм... | 1 |  |  |
| 2 | Посилений інвалідний візок, що складається Матеріал рами; сталь. Колір рами; синій. Матеріал сидіння та спинки; нейлон. Загальна ширина, (см); ширина сидіння +18. Ширина сидіння, (см); 50. Ширина в складаному стані, (см); 28. Глибина сидіння, (см); 40. Висота сидіння від підлоги, (см); 50. Висота спинки, (см); 40. Передні колеса, (дюйм); литі, 8. Задні колеса, (дюйм); литі, 24 х 1 3/8. Вага, (кг); 24,5. Максимальне навантаження, (кг); 160. | 1 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ

Додаток 10 до Тендерної пропозиції

до оголошення про проведення

тендеру на закупівлю

медичного обладнання

Найменування учасника ___________________________________________________________

ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Лот № 9 - Пульсоксиметр

| № | Найменування та Додаткова інформація | Кіл-ть | Ціна за од., грн. без ПДВ | Вартість пропозиції(грн. без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр MD300K2 (2 датчики - дорослий та неонатальний) на акумуляторі. | 2 |  |  |
| Сума без ПДВ, грн |  |  |  |  |
| ПДВ, грн |  |  |  |  |
| Сума з ПДВ, грн |  |  |  |  |

Термін доставки: _____________________________________________

Доставка: цінові пропозиції включають: доставка  товару здійснюється транспортом Постачальника, та включає завантажувальні та розвантажувальні роботи, за  рахунок постачальника, за адресою: м. Київ, на вказану адресу покупцем.

Умови оплати:

Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність зазначеному у оголошенні описі.

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП                                                         підпис			ПІБ